附件

2019年巴彦淖尔市饮用水卫生监测

工作方案

一、监测目的

通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统地了解饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。

二、监测范围

全市7个旗县区。

三、监测点设置

全市七个旗县区的城区设置城市饮用水监测点和100%的乡镇设置农村饮用水监测点，共288个。

（一）城市饮用水监测点设置：

全市共设城市水监测点86个。其中临河区设50个监测点;其他旗县各设6个城市水监测点。

监测点设置涵盖城区内全部的市政供水和部分自建设施供水。水样类型包括出厂水、末梢水和传统水箱式二次供水。

（二）农牧区饮用水监测点设置：

全市共设农牧区饮用水监测点202个（设置情况见附表7）。

每个旗县区监测点的设置覆盖辖区内100%的乡镇苏木。每个乡镇苏木设置2-4个，每个旗县区监测点数量不少于22个；监测点的设置应优先选择农村饮用水安全工程供水类型，其次是其他集中式供水和分散式供水，每个旗县区选择3所农村学校检测末梢水，其中包括2所农村饮水安全工程覆盖的学校和1所采用自建设施供水的学校。

四、监测内容

（一）水质基本情况监测

按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行水质常规指标（包括微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标，放射性指标不要求）和氨氮指标监测，同时收集监测地区（旗县、农村或牧区）供水类型、监测点等基本信息。不具备检测能力的机构可以自行统筹协调其他有资质的机构进行检测。

所有的监测点于枯水期（5月）和丰水期（8月-9月）各采样检测1次。

（二）区域水质风险指标监测

各地应根据本地区历年监测的水质状况，综合考虑水源类型、制水工艺、输配水和贮水等各个环节，筛选本地可能存在风险的水质指标开展监测，包括可能存在风险的水质非常规指标以及106项全指标之外可能存在风险的水质指标（《生活饮用水卫生标准》附录A或抗生素等新兴污染物）。检测频次要求与水质常规指标监测要求一致。

（三）水质放射性指标调查

全市设置临河区、乌拉特前旗2个监测点，对总α和总β放射性指标开展监测。水源类型、采样点、检测指标要求按照下表执行。

| 类型 | 采样点 | 监测指标和频次 |
| --- | --- | --- |
| 集中式供水 | 水源水取水口、出厂水和末梢水 | 总α和总β放射性。当超过指导值时，要进行核素分析和评价。进行核素分析要考虑天然放射如238U、232Th、226Ra、40K和核电站流出物排放的人工放射性核素如3H、89Sr、90Sr、137Cs、134Cs、58Co、60Co、131I等。枯水期和丰水期各检测1次。 |

- 水质监测能力调查

各旗县区疾病预防控制中心组织开展饮用水水质监测能力调查，上报调查结果。

五、结果分析和报告

(一）监测数据系统报送

旗县区疾控中心将饮用水水质监测信息通过“全国饮用水水质卫生监测信息系统”上报至中国疾病预防控制中心，网络报告采取逐级审核，枯水期和丰水期网络直报时限分别为5月20日和10月20日。原始资料归档备查。

- 结果分析和报告

旗县区疾控中心于11月15日前将监测工作总结报所在旗县区卫健委，技术报告报市疾控中心。

旗县区卫健委在枯水期和丰水期水质检测完成后1个月内，及时将监测结果报告当地政府和市卫生健康委，并通报相关部门。

六、工作职责

（一）市卫健委负责全市饮用水水质监测和督导工作。

（二）旗县区卫健委按照本方案要求，结合实际，制订实施方案并组织实施。

（三）饮用水卫生监测工作是中央财政转移支付的“重大公共卫生”项目，市卫健委根据项目工作任务，统筹分配项目经费，确保项目经费落实到位，专款专用。

（四）市疾控中心及时组织项目启动工作，统筹安排全市监测点的设置、任务落实、监测培训、检查指导、数据审核等工作，培训不少于2次，督导、检查不少于2次，相关资料留档。

（五）市、旗县区疾控中心要做好水样采集、实验室检测、现场卫生学调查、结果分析与报告等工作。加强监测的质量控制，确保监测信息的可靠性和公正性。

（六）市疾控中心针对各旗县区疾控中心检测超标的理化指标进行复检，微生物超标指标各检测单位自行复检，复检相关资料留档。

（七）委托其他单位检测的应将相应原始记录、检验报告等资料由委托单位备案留档。

七、经费使用

各项目单位可根据工作需要，将项目经费合理使用在购置必需设备、数据分析软件、试剂、耗材、办公用品、差旅、交通、补助、劳务、设备维护等方面，确保按时高效完成项目工作。

联系电话：白  芸  13015080336

黄雅坤  15598866767

电子邮箱：bsjkspjc@126.com

附表：1.生活饮用水基本情况报告表

2.生活饮用水水源类型及供水方式调查表（农村）

3.集中式供水工程基本情况调查表

4.水质检测结果报告表

5.饮用水水质监测能力报告表

6.饮用水放射性调查报告表

7.2019年巴彦淖尔市饮用水监测点设置

附表1 生活饮用水基本情况报告表

省（自治区、直辖市）：市（地、州、盟）区县（市、旗、林区、特区）

地区编码  □□□□□□

全县总人口数：人，其中城区人口数：人，

农村人口数人（如有农村人口，则需填写下表）

城区城市公共供水（市政供水）单位数量:个，城区自建设施供水单位数量：个，城区二次供水单位数量：个

农村中、小学校数：个，其中饮用饮水安全工程供水的学校数个，自建设施供水的学校数 个。

| 序号 | 乡、镇 | 人口数（人） | 集中式供水水厂 | 分散式供水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地表水 | 地下水 |  |
|  |  |  | 个数 | 供水人口数（人） | 个数 | 供水人口数（人） | 村数 | 饮用人口数（人） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：如某乡镇饮用水来自其他乡镇的集中供水工程，则填写供应人口数，但不计工程个数。

报告单位（盖章）:             单位负责人:

报告人:                       日期:    年    月   日

附表2（农村）生活饮用水水源类型及供水方式调查表

省（自治区、直辖市）：市（地、州、盟）

区县（市、旗、林区、特区）地区编码  □□□□□□

| 水源类型 | 集中式供水 | 分散式供水 |
| --- | --- | --- |
|  | 水厂数（个） | 覆盖人口（人） | 数量（个） | 饮用人口（人） |
| 地面水合计 |  |  |  |  |
| 其中： | － | － | － | － |
| 江 河 |  |  |  |  |
| 湖 泊 |  |  |  |  |
| 水 库 |  |  |  |  |
| 沟 塘 |  |  |  |  |
| 溪 水 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 地下水合计 |  |  |  |  |
| 其中： | － | － | － | － |
| 深 井 |  |  |  |  |
| 泉 水 |  |  |  |  |
| 浅 井 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 集中式供水工程合计 |  |  | － | － |
| 其中： | － | － | － | － |
| 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) |  |  | － | － |
| 部分处理 |  |  | － | － |
| 其中： | － | － | － | － |
| 沉淀过滤 |  |  | － | － |
| 仅消毒 |  |  | － | － |
| 未处理 |  |  | － | － |
| 分散式供水合计 | － | － |  |  |
| 其中： | － | － | － | － |
| 机器取水 | － | － |  |  |
| 手压泵 | － | － |  |  |
| 人力取水 | － | － |  |  |

附表3 集中式供水工程基本情况调查表

省（自治区、直辖市）市（地、州、盟）区县（市、旗、林区、特区）

| 工程名称 | 乡镇 | 详细地点 | 水源类型 | 供水方式 | 供水覆盖人口（人） | 消毒方式 | 消毒设备使用情况 | 建成时间（年月） | 正式运营时间（年月） | 总投资（万元） | 其中中央投资（万元） | 设计供水能力 （吨/日） | 实际供水能力 （吨/日） | 监测点类型 | 供水工程解决的主要问题 | 卫生许可情况 | 工程 编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.详细地点：注明所在村名或其他信息。

2.水源类型：江河填1，湖泊填2，水库填3，沟塘填4，溪水填5，深井填6，泉水填7，浅井填8，其他填9。

3.供水方式：常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒)填1，沉淀过滤填2，仅消毒填3，未处理填0，深度处理填4，特殊处理填5。

4.消毒方式：不消毒填1，液氯填2，漂白粉填3，二氧化氯填4，臭氧填5，紫外线填6，复合二氧化氯填7，一氯胺填8，其它填9。

5.消毒设备使用情况：偶尔使用填1，按要求使用填2，无消毒设备填3，不使用填4。

6.监测点类型(单选)：农村非饮水安全工程填1，农村饮水安全工程填2 省级监测点或常规工作填3，其他填4，农村学校供水填5，城市市政供水填6，城市自建设施供水填7。

7.供水工程解决的主要问题（可以多选）：高氟填1，高砷填2，苦咸水填3，缺水填4，污染水填5，其他填6。

8.卫生许可情况：有卫生许可填1，无卫生许可填2。

9.工程编码：前6位为县行政区划代码，后3位为各县工程顺序码。由县级统一编码，如全县供水工程超过一千个，顺序码可多加1位。

报告单位（盖章）：                              负责人：

报告人：                                        日期：    年    月   日

附表4 水质检测结果报告表

水样类型： □出厂水    □末梢水     □二次供水

采样地址：省（自治区、直辖市）市（地、州、盟）区县（市、旗、林区、特区）乡镇（街道） 村

水厂、分散式供水点编码  □□□□□□□□□（该编码与表3编码相同）

监测类型： □城市市政供水   □城市自建设施供水  （单选）

□农村饮水安全工程   □农村非饮水安全工程□农村学校供水   □省级监测点或常规工作    □其他

一、水厂基本信息

1.水厂名称：

水厂地址：省（区、市）市县乡镇村

2．水源水类型：

地表水：□江河  □湖泊  □水库  □沟塘  □溪水   □其他

地下水：□深井  □泉水    □浅井    □其他

3．供水方式：

集中式供水：

□常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒）

□沉淀过滤

□仅消毒

□不处理

分散式供水：□机器取水   □手压泵   □人力取水

其他制水工艺：

深度处理（臭氧活性炭、膜工艺等）  有□    无□

特殊处理（除氟、除砷、除铁、除锰等）有□    无□

其他

4. 消毒方式：□液氯 □漂白粉   □二氧化氯  □复合二氧化氯 □臭氧 □紫外线 □一氯胺  □其它□不消毒

5. 消毒设施使用情况：□无消毒设备   □按要求使用  □偶尔使用

□不使用

6．卫生许可情况：  □有卫生许可     □无卫生许可

7．水厂信息

建成时间：年月   正式运营时间：年月

总投资（万元）： 其中中央投资（万元）：

供水覆盖人口数：人

水厂水质检验室配置情况：□有检验室  □无检验室（非必填）

（水质检测能力： □□□项）

设计供水能力（吨/日）：  实际供水能力（吨/日）：

供水工程解决的主要问题（可以多选）：

□高氟  □高砷  □苦咸水 □缺水□污染水（主要污染物___）

8. 农村学校基本情况（仅学校填写）：

学校名称：

工程类型：□饮水安全工程    □自建设施供水

学校类别（可多选）：□小学   □初中   □高中   □高中以上

办学性质：□公办□民办□其他

学生总数：人，住宿学生数：人  教职员工数：人

二、水质检测结果

水期类型：□丰水期    □枯水期

检测类型：□常规指标和氨氮□常规指标、氨氮和高风险指标分析   □全分析

采样日期：    年  月  日检测日期：    年  月  日

| 序号 | 检测指标 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) |  |
| 2 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) |  |
| …… | …… | …… |
| 106 | 钠/(mg/L) |  |

注：当水样中总大肠菌群检测值超过GB5749-2006限值要求时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌及耐热大肠菌群。

附表5饮用水水质监测能力报告表

单位名称：省（自治区、直辖市）市（地、州、盟）县（市、旗、林区、特区）/区疾病预防中心

级别：□省级疾控中心       □省会城市疾控中心

□地级市疾控中心     □县区级疾控中心

填报人：            填报日期：    年    月   日

| 序号 | 指标 | 是否具备检测能力 | 是否计量认证 | 不具备检测能力的原因（是—1，否—0，可多项选择） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是—1 否—0 | 是—1 否—0 | 无 设备 | 有设备 |
|  |  |  |  |  | 无标准品 | 无试剂 | 无检测人员 | 其他(请文字说明) |
| 1 | 总大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 耐热大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 钠 |  |  |  |  |  |  |  |

附表6  饮用水放射性调查报告表

放射性检验实验室名称：

检验员：

如果是委托检测，委托检验单位名称：

地址：

| 样品编号： |
| --- |
| 样品名称： |
| 采样地点： GPS坐标：东经 北纬 |
| 采样时间： |
| 检测依据： |
| 放射性检测项目 | 结果（Bq/L） | 检测方法 | 检测日期 |
| 总α |  |  | ((((年((月((日 |
| 总β |  |  | ((((年((月((日 |
| 当或超过指导值时，或认为必要时，应进行核素分析 |
| 3H |  |  | ((((年((月((日 |
| 234，235，238U |  |  | ((((年((月((日 |
| 232Th |  |  | ((((年((月((日 |
| 226Ra |  |  | ((((年((月((日 |
| 40K |  |  | ((((年((月((日 |
| 210Po |  |  | ((((年((月((日 |
| 90Sr |  |  | ((((年((月((日 |
| 131I |  |  | ((((年((月((日 |
| 137Cs |  |  | ((((年((月((日 |
| 134Cs |  |  | ((((年((月((日 |
| 239Pu |  |  | ((((年((月((日 |
| 226Ra |  |  | ((((年((月((日 |

附表7：                     2019年巴彦淖尔市饮用水监测点设置

（一）城市水监测点

| 旗县 | 监测点类型 | 份数 | 频次 | 监测点设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临河区 50 | 市政供水 | ( | 2 | 2次/年 | 内蒙古黄河西部水业股份有限公司黄河水厂 内蒙古黄河西部水业股份有限公司东城区自来水厂 |
|  |  | ( | 45 | 2次/年 | 河套大街逸城首郡东门 水源路四季花城3区 临河区第五小学 建设南路恒丰小区新华东街海天家园 育红东街（炖菜街） 团结南路润丰园 光明街数码小区 旧汽车站南门路北 光大小区南门 绿都新村D区 建设北路爱丽舍小区 胜利路华海尚都 峻峰华庭南门 利民街四中南门 临五路与建设路交叉路北 新华东街山河湾小区 临河区第六中学 大学路万客乐超市西 建设路党校路口 长春东街蒙族幼儿园东 胜利北路北环卫生服务中心 北环路水岸华府 地税小区东门 五星花园 团结路鸿臣富丽 团结路美丽园 团结路光宇小区东门 利民西街万景世纪城西门 利民西街第五中学西 今日嘉园 解放街吉祥园南门临河区第一中学 五金小区 解放街阳光二号园 欧洲假日小区南门 河畔丽景B区北门 河套书苑北门 奥林国际小区东门 经纬小区 金秋花城A区 汇丰幼儿园 新城康都小区北门 领袖小区 新源路新源小区 |
|  |  | ( | 3 | 2次/年 | 胜利北路蓝宇酒店 胜利北路宾悦酒店 胜利路海天现代城 |
|  | 自建设施供水 | - | - | - | - |
| 磴口县 6 | 市政供水 | ( | 2 | 2次/年 | 磴口县清泉自来水公司 磴口县丰华供水供热公司 |
|  |  | ( | 4 | 2次/年 | 嘉馨小区、和谐小区、盐业公司、金穗二期小区 |
|  |  | ( | - | - | - |
|  | 自建设施供水 | - | - | - | - |

| 旗县 | 监测点类型 | 份数 | 频次 | 监测点设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五原县 6 | 市政供水 | ( | 1 | 2次/年 | 五原县自来水公司 |
|  |  | ( | 5 | 2次/年 | 隆兴昌镇庆原小区、隆兴昌镇祥和小区、隆兴昌镇虹亚小区、隆兴昌镇中意小区、隆兴昌镇社区服务中心 |
|  |  | ( | - | - | - |
|  | 自建设施供水 | - | - | - | - |
| 杭锦后旗 6 | 市政供水 | ( | 1 | 2次/年 | 杭后亿源水务公司自来水厂 |
|  |  | ( | 5 | 2次/年 | 大转盘、汇龙华庭物廉美超市、农研所、天和人家、陕青路姐妹饭店 |
|  |  | ( | - | - | - |
|  | 自建设施供水 | - | - | - | - |
| 乌拉特前旗 6 | 市政供水 | ( | 1 | 2次/年 | 乌拉特前旗阳光水业责任有限公司 |
|  |  | ( | 4 | 2次/年 | 桥南砖瓦厂、顺风顺水小区、天福祥园小区、嘉禾天下小区 |
|  |  | ( | 1 | 2次/年 | 紫东国际 |
|  | 自建设施供水 | - | - | - | - |
| 乌拉特中旗 6 | 市政供水 | ( | 1 | 2次/年 | 海流图镇 |
|  |  | ( | 5 | 2次/年 | 海流图镇东巴音路社区、南乌拉大街社区、西教育路社区、北哈萨尔社区、中花园东路社区 |
|  |  | ( | - | - | - |
|  | 自建设施供水 | - | - | - | - |
| 乌拉特后旗 6 | 市政供水 | ( | 3 | 2次/年 | 巴音镇大坝口水厂、呼和镇水厂、潮格镇水厂 |
|  |  | ( | 3 | 2次/年 | 乌后旗蒙中食堂、呼和镇学校食堂、老年互助园幸福超市 |
|  |  | ( | - | - |  |
|  | 自建设施供水 | - | - | - | - |

- 农村水监测点

| 旗县 | 乡镇（苏木） | 类型 | 频次 | 份数 | 监测点设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临河区 22 | 双河镇 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 马场地水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 马场地 |
|  | 干召庙镇 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 干召供水站 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 干召 |
|  | 白脑包镇 | 出厂水 | 2次/年 | 2 | 白脑包水厂、丹达水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 2 | 白脑包、丹达 |
|  | 八一乡 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 八一水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 八一 |
|  | 图克镇 | 出厂水 | 2次/年 | 2 | 图克水厂、隆胜水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 2 | 图克、隆胜 |
|  | 份子地 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 份子地水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 份子地 |
|  | 新华镇 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 古城水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 古城 |
|  | 狼山镇 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 狼山水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 狼山 |
|  | 曙光乡 | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 曙光 |
|  | 城关镇 | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 城关 |
| 磴口县 24 | 巴镇 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 巴镇南粮台供水站 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 巴镇旧地村 |
|  | 渡口镇 | 出厂水 | 2次/年 | 2 | 渡口镇永胜供水站、渡口镇南尖子供水站 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 2 | 渡口镇东地村、渡口镇城西村 |
|  | 补隆淖镇 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 补隆淖团结村供水站 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 补隆淖团结村 |
|  | 隆盛合镇 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 隆盛合镇合同村供水站 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 隆盛合镇合同村 |

| 旗县 | 乡镇（苏木） | 类型 | 频次 | 份数 | 监测点设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磴口县 24 | 沙金苏木 | 出厂水 | 2次/年 | 2 | 沙金苏木巴音乌拉供水站、沙金苏木那仁宝力格供水站 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 2 | 沙金苏木巴音毛道嘎查、沙金苏木那仁宝力格嘎查 |
|  | 乌兰布农场二分场 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 乌兰布农场二分场 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 乌兰布农场二分场 |
|  | 巴彦套海农场 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 巴彦套海农场 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 巴彦套海农场 |
|  | 哈腾套海农场七分场 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 哈腾套海农场七分场 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 哈腾套海农场七分场 |
|  | 包尔盖农场 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 包尔盖农场 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 包尔盖农场 |
|  | 纳林套海农场 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 纳林套海农场场部 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 纳林套海农场场部 |
| 乌拉特 前旗 38 | 乌拉山镇 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 学校圪旦水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 沙拐子村 |
|  | 白彦花 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 红旗队水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 新村 |
|  | 先锋镇 | 出厂水 | 2次/年 | 2 | 黑柳子水厂 、先锋水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 2 | 油坊村、陈河鱼村 |
|  | 新安镇 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 长胜水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 王广和村 |
|  | 西小召镇 | 出厂水 | 2次/年 | 2 | 西小召水厂、公田水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 2 | 西局子村、东土城车站 |
|  | 大佘太 | 出厂水 | 2次/年 | 2 | 大佘太水厂、十九份子水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 2 | 坝湾村、十五份子 |
|  | 小佘太镇 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 小佘太水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 大十份村 |

| 旗县 | 乡镇（苏木） | 类型 | 频次 | 份数 | 监测点设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌拉特 前旗 38 | 明安镇 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 明安水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 菅家寨子社王全伟家 |
|  | 苏独仑 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 永和水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 王毛匠子村 |
|  | 沙德盖苏木 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 沙德格水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 召沟村 |
|  | 额尔登布拉格苏木 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 阿力奔水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 林场 |
|  | 中滩农场 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 中滩农场部水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 十分厂 |
|  | 西山咀农场 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 山咀农场水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 七分厂 |
|  | 新安农场 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 新安水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 九分厂 |
|  | 苏独仑农场 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 苏独仑农场水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 德岭山小康村 |
|  | 乌梁素海渔场 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 坝头水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 二分厂 |
| 乌拉特 中旗 24 | 德岭山镇 | 出厂水 | 2次/年 | 2 | 德岭山镇政府所在地供水点、四义堂村供水点 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 2 | 大圣村、四义堂村 |
|  | 乌加河镇 | 出厂水 | 2次/年 | 2 | 乌加河镇政府所在地供水点、石兰计荣丰村 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 2 | 联丰村、石兰计荣丰村 |
|  | 石哈河镇 | 出厂水 | 2次/年 | 2 | 石哈河镇中河村供水点、西羊场郜北刘兰壕水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 2 | 石哈河镇政府、郜北刘兰壕村卫生室 |
|  | 川井镇 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 萨如塔拉供水点 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 萨如塔拉镇卫生院 |

| 旗县 | 乡镇（苏木） | 类型 | 频次 | 份数 | 监测点设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌拉特 中旗 24 | 呼鲁斯太 苏木 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 呼鲁斯太苏木镇政府供水点 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 呼鲁斯太苏木镇卫生院 |
|  | 巴音乌兰 苏木 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 巴音乌兰苏木供水点 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 巴音乌兰苏木镇政府 |
|  | 甘其毛都镇 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 甘其毛都镇供水点 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 甘其毛都镇卫生院 |
|  | 新忽热苏木 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 新忽热苏木政府供水点 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 新忽热苏木卫生院 |
|  | 温更镇 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 温更镇镇政府供水点 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 镇卫生院 |
| 五原县 27 | 隆兴昌镇 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 隆兴昌联丰五队 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 隆兴昌联丰四社 |
|  | 新公中镇 | 出厂水 | 2次/年 | 4 | 新公中镇永旺三社、新公中镇永旺二社、新公中镇永生二社、新公中镇创业五社 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 4 | 新公中镇永生四社、新公中民利五社、新公中镇永生二社、新公中镇联胜三社 |
|  | 塔尔湖镇 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 塔尔湖镇春联四社 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 塔尔湖镇红光八社 |
|  | 天吉泰镇 | 出厂水 | 2次/年 | 2 | 天吉泰镇团结一队、天吉泰草籽场 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 天吉泰镇政府所在地 |
|  | 套海镇 | 出厂水 | 2次/年 | 2 | 套海镇、套海镇团结一社 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 2 | 套海镇十字街、套海镇红旗一社 |
|  | 和胜乡 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 和胜乡马双寨村东部五乡镇集中供水工程 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 和胜乡义真集村 |
|  | 银定图镇 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 银定图镇集中供水工程 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 银定图镇丰胜一社 |
|  | 复兴镇 | 末梢水 | 2次/年 | 2 | 复兴镇民生二社、复兴镇（出厂水：天吉泰草籽场） |
|  | 胜丰镇 | 末梢水 | 2次/年 | 2 | 胜丰镇、胜丰镇宴安和桥村（出厂水：和胜乡马双寨村东部五乡镇集中供水工程） |

| 旗县 | 乡镇（苏木） | 类型 | 频次 | 份数 | 监测点设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭锦后旗24 | 沙海镇 | 出厂水 | 2次/年 | 2 | 沙海丰产八社沙海供水站、西补隆 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 沙海大酒店 |
|  | 双庙镇 | 末梢水 | 2次/年 | 2 | 二支村、大树湾新渠村二社（大树湾出厂水：西补隆） |
|  | 头道桥镇 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 三角城一社头道桥供水站 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 2 | 新丰村十二组、民建大桥 |
|  | 二道桥镇 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 太阳升七社 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 甲一村十社 |
|  | 蛮会镇 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 东升庙团结一社蛮会供水站 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 2 | 星火村十一社、蛮会镇饭店 |
|  | 团结镇 | 出厂水 | 2次/年 | 2 | 德义村七社、立新村六社 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 2 | 民治桥村十社、繁荣村五社 |
|  | 三道桥镇 | 末梢水 | 2次/年 | 2 | 热水村一社、三道桥玉孝饭店（出厂水：沙海丰产八社沙海供水站） |
|  | 陕坝镇 | 出厂水 | 2次/年 | 2 | 中胜四社、春光村一社 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 3 | 中南渠村三组、账房村一社、春光村六社 |
| 乌拉特 后旗 22 | 巴音镇 | 出厂水 | 2次/年 | 3 | 团结三社、团结二社、友联四社供水点 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 3 | 团结四社、团结二社、友联四社 |
|  | 呼和镇 | 出厂水 | 2次/年 | 3 | 大树湾三社、广林三社、乌兰哈少嘎查 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 3 | 大树湾一社、广林三社、乌兰哈少嘎查 |
|  | 获各琦苏木 | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 获各琦苏木（西部铜业） |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 获各琦苏木食堂 |
|  | 乌盖苏木 | 出厂水 | 2次/年 | 2 | 巴音塔拉嘎查、西富山嘎查 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 2 | 富海二队、西富山 |
|  | 潮格镇 | 分散式 | 2次/年 | 2 | 哈日朝鲁嘎查、乌兰敖包 |
|  | 巴音前达门苏木 | 分散式 | 2次/年 | 2 | 乌力吉图嘎查、巴音高勒嘎查 |

- 农村学校水监测点

| 旗县 | 供水类型 | 频次 | 份数 | 监测点设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临河区 3 | 农村饮水安全工程 | 2次/年 | 2 | 乌兰图克总校、份子地总校 |
|  | 自建设施 | 2次/年 | 1 | 干召庙总校自备水 |
| 磴口县 3 | 农村饮水安全工程 | 2次/年 | 2 | 渡口小学、补隆小学 |
|  | 自建设施 | 2次/年 | 1 | 隆盛合镇协城小学 |
| 五原县 3 | 农村饮水安全工程 | 2次/年 | 2 | 五原县第二中学、套海镇瑞丰小学 |
|  | 自建设施 | 2次/年 | 1 | 新公中中心校 |
| 杭锦后旗 3 | 农村饮水安全工程 | 2次/年 | 3 | 沙海中心校、太阳庙中心校、召庙中心校 |
|  | 自建设施 | - | - | - |
| 乌拉特前旗 3 | 农村饮水安全工程 | 2次/年 | 2 | 乌拉特前旗大佘太学校、乌拉特前旗西小召学校 |
|  | 自建设施 | 2次/年 | 1 | 白彦花二中 |
| 乌拉特中旗 3 | 农村饮水安全工程 | 2次/年 | 3 | 德岭山中心小学、乌加河镇中心小学、石哈河镇中心小学 |
|  | 自建设施 | - | - | - |
| 乌拉特后旗 3 | 农村饮水安全工程 | 2次/年 | 3 | 和丰村、团结七社、西补隆农牧业队 |
|  | 自建设施 | - | - | - |

- 水质放射性指标监测点

| 旗县 | 水厂 | 类型 | 频次 | 份数 | 监测点设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临河区 3 | 黄河水厂 | 水源水 | 2次/年 | 1 | 生丰二队南总干渠边1号取水口 |
|  |  | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 黄河水厂二级加压泵房 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 祥和家园门口包子铺 |
| 乌拉特 前旗 3 | 阳光水业 有限公司 | 水源水 | 2次/年 | 1 | 额尔登布拉格苏木 |
|  |  | 出厂水 | 2次/年 | 1 | 西佘线四公里处阳光水业有限公司2号配水厂 |
|  |  | 末梢水 | 2次/年 | 1 | 水榭花都小区 |

说明：

1.水样类型：①出厂水；②末梢水；③传统水箱式二次供水。

2.饮用水监测点设置情况统计：全市7个旗县区共设置288个监测点。其中城区设置86个城市水监测点；农村设置202个农村水监测点，全市共68个乡、镇、苏木、农场，覆盖率达100％。

临河区设置85个监测点，城市市政供水监测点（出厂水2个，末梢水45个，传统水箱式二次供水3个），农村水22个（出厂水10个，末梢水12个），农村学校3个；磴口县设置33个监测点，城市市政供水6个（出厂水2个，末梢水4个），农村水24个（出厂水12个，末梢水12个），农村学校3个；五原县设置36个监测点，城市水市政供水6个（出厂水1个，末梢水5个），农村水27个（出厂水12个，末梢水15个），农村学校3个；杭锦后旗设置33个监测点，城市市政供水6个（出厂水1个，末梢水5个），农村水24个（出厂水9个，末梢水15个），农村学校3个；乌拉特前旗设置47个监测点，城市市政供水6个（出厂水1个，末梢水4个，二次供水1个），农村水38个（出厂水19个，末梢水19个），农村学校3个；乌拉特中旗设置33个，城市水市政供水6个（出厂水1个，末梢水5个），农村水24个（出厂水12个，末梢水12个），农村学校3个；乌拉特后旗设置31个监测点，城市水市政供水6个（出厂水3个，末梢水3个），农村水22个（出厂水9个，末梢水9个，分散式供水4个），农村学校3个。

3.放射性指标监测点设置情况：全市在临河区、乌拉特前旗设置放射性指标监测点，共设置6个监测点。临河区设置3个监测点（水源水1个、出厂水1个、末梢水1个）；乌拉特前旗设置3个监测点（水源水1个、出厂水1个、末梢水1个）。