巴彦淖尔市嘎查村卫生室建设标准

为加强村卫生室建设项目的管理，合理确定建设规模和标准，满足村卫生室基本功能需要，发挥资金最大的投资效益，特制定巴彦淖尔市嘎查村卫生室建设标准（以下简称建设标准）。

一、建设原则：建设标准所称建设项目，是指经自治区、发改委、卫生厅列入中央预算内专项资金（国债）嘎查村卫生室建设计划和各旗县区政府列入嘎查村卫生室建设计划的项目。

一个行政村只建设一所村卫生室，苏木镇卫生院所在村原则上不支持建设卫生室。各地也可因地制宜，邻近行政村共建一所村卫生室。

村卫生室建设项目根据本建设标准，做到规模适度、功能适用、装备适宜、经济合理。

房屋建设应考虑满足耐久、防火、抗震、建筑节能等方面的基本要求。

二、房屋建设标准：卫生室按不低于 60平方米建设。设有治疗室、处置室、诊察室、药房，确保四室独立。室外墙壁用米黄色涂料粉刷，室内墙壁用白色涂料粉刷，起脊房顶材料为红色聚苯乙烯彩光保温板，地面铺瓷砖，院内建有卫生厕所。（见附件）

嘎查村卫生室统一命名（旗县区+苏木镇+嘎查村）、统一标识。

三、器械配置标准：村卫生室根据实际需要，参照下表选择装备。

| 序号 | 基本设备 | 序号 | 基本设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听诊器 ● | 17 | 开口器★ |
| 2 | 血压计● | 18 | 压舌板● |
| 3 | 体温计● | 19 | 止血带● |
| 4 | 吸痰器 ★ | 20 | 诊查床● |
| 5 | 简易呼吸器★ | 21 | 观察床● |
| 6 | 生物显微镜★ | 22 | 无菌柜● |
| 7 | 身高体重计● | 23 | 健康档案柜● |
| 8 | 便携式高压消毒锅（带压力表）● | 24 | 药品柜● |
|  |  | 25 | 诊桌、诊椅● |
| 9 | 清创缝合包★ | 26 | 健康宣传版● |
| 10 | 出诊箱● | 27 | 担架★ |
| 11 | 治疗盘● | 28 | 处置台● |
| 12 | 冷藏包（箱）● | 29 | 有盖污物桶● |
| 13 | 至少 50支各种规格一次性注射器● | 30 | 输液架● |
| 14 | 医用储槽★ | 31 | 紫外线灯● |
| 15 | 有盖方盘● | 32 | 手电筒● |
| 16 | 氧气包★ | 33 | 应急照明设施★ |

注：    ●为必备设备   ★为选配设备

四、药品配备：至少有80种符合国家基本药物和自治区增补药物目录的基本药物和5种以上的急救药品。

五、人员配备：嘎查村卫生室从业人员实行资格准入制度，并应在执业范围内进行相应工作。人员配备按每千人口1—1.5人配备，医生必须具备执业助理医师及以上资格或取得乡村医生执业证书。

附件：

村卫生室平面图

村卫生室效果图

# Text boxes

××苏木镇××嘎查村卫生室